## ПЛАН 2023г
"Согласовано"
Председатель правления МКД "Итальянский, 22"
______________________/Савельева Е.Ю./
Размер платы за ремонт общего имущества многоквартирного дома | [6 empty] | Факт | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Примечание
|  |  |  | Площадь МКД (м2): | Размер платы, руб/м2/мес | Сумма, руб.
1 | Остаток средств по ремонту на начало периода |  |  | 6739.5 | 3 | -227826.49 | -227826.49
2 | Поступления средств
| Плановые начисления собственникам |  |  |  |  | 242622 | 242622
| Прочие поступления |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Расходы на ремонт общего имущества |  |  |  |  | 175260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Остаток средств по ремонту на конец периода |  |  |  |  | -160464.49 | 14795.51
План работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  | Итальянский, 22
Начало периода |  | Конец периода | Кол-во расчетных периодов
2023-01-01 |  | 2023-12-29 | 12 |  |  |  |  | 2023-01-01: Сумма выполнения по месяцам
№ п.п. | Наименование работ |  | Примечание |  | Стоимость, руб/м2/мес | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Факт | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Примечание
1 | Резерв на аварийно-восстановительный ремонт |  |  |  | 0.619 | 30000 | #REF!
2 | Мероприятия по подготовке к сезонной эксплуатации |  |  |  | 0.16074 | 13000 | #REF!
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | Подготовка инженерного оборудования для промывки дома холодной водой |  | 0.30912 | 25000
| Подготовка ИТП к отопительному сезону |  | Ежегодная поверка манометров МПЗ-У ру16 по требованию правил эксплуатации энерго установок - 12 шт. |  | 0.089027 | 7200
| ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ, ВСЕГО В Т.Ч.: |  |  |  |  | 132260 | 0
3 | ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | [5 empty] | 0
4 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | [5 empty] | 0
| Ремонт (чистка) теплообменника |  | ИТП- 1 шт. |  | 0.2473 | 20000
| Замена шаровых кранов |  | Замена кранов шаровых на спускниках Ду 15 в техподполие на ГВС, ХВС в кол-ве 10 шт. |  | 0.030912 | 2500
| Замена запорной арматуры |  | Змена запорной арматуры ГВС на тех.этаже Ду 32, Ду 25 в кол-ве 28 шт. |  | 0.4575 | 37000
5 | ВНУТРИДОМОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | [5 empty] | 0
6 | КИПиА | [5 empty] | 0
| Замена оборудования (офисы) |  | Замена преобразователя расхода Эмир Прамер Ду 15 мм- 1 шт. |  | 0.36798 | 29760
| Замена оборудования |  | Ремонт,замена вычислителя ТВ-7 1 шт. |  | 0.44514 | 36000
7 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | [5 empty] | 0
8 | ЛИФТЫ | [5 empty] | 0
9 | ПРОЧЕЕ | [5 empty] | 0
| Благоустройство |  | Посадка деревьев, кустарников, газон. |  | 0.086554 | 7000 | 0
Директор :____________________/А.А. Киршен/
*Перечень работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома может корректироваться в зависимости от сложившихся обстоятельств, объёмов и уровня оплаты населением по статье «Текущий ремонт», а также на основании решений общего собраний собственников помещений многоквартирного дома.